МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра промышленной информатики (ПИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка автоматизированных систем реального времени»

Тема курсовой работы: «Разработка автоматизированной системы мониторинга производства кабельной продукции в реальном времени»

| Студент |  | Беликов М.Д. |  | Группа КВБО-03-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Холопов В.А. |  |  |
| Консультант |  | Зорина Н.В. |  |  |
| Консультант |  | Володина А.М. |  |  |

| Курсовая работа представлена к защите | «_____» ___________________ 20 г. |
| --- | --- |
| Допущен(а) к защите | «_____» ___________________ 20 г. |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра промышленной информатики (ПИ)

| Утверждаю Заведующий кафедрой ПИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холопов В.А. |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| «___» ____________ 20____ г. |  |  |

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Разработка автоматизированных систем реального времени»

Тема курсовой работы: разработка автоматизированной системы мониторинга производства кабельной продукции в реальном времени

| Студент | Беликов Михаил Дмитриевич |  | Группа | КВБО-03-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исходные данные: описание технологического процесса, параметры процесса, модели структурно-функционального анализа. Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала: анализ предметной области; сбор и анализ требований к АС; функциональные требования на разработку АС; проектирование БД; выбор средств ведения разработки; разработка БД; разработка кода; обработка данных в режиме реального времени; разработка интерфейсов

| Срок представления к защите курсовой работы | до «05» апреля 2025 г. |
| --- | --- |

| Задание на курсовую работу выдал |  |  | Холопов В.А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись руководителя) |  | (Ф.И.О. руководителя) |
|  |  |  | «15» февраля 2025 г. |
| Задание на курсовую работу выдал |  |  | Зорина Н.В. |
|  | (подпись консультанта) |  | (Ф.И.О. консультанта) |
|  |  |  | «15» февраля 2025 г. |
| Задание на курсовую работу выдал |  |  | Володина А.М. |
|  | (подпись консультанта) |  | (Ф.И.О. консультанта) |
|  |  |  | «15» февраля 2025 г. |
| Задание на курсовую работу получил |  |  |  |
|  | (подпись обучающегося) |  | (Ф.И.О. обучающегося) |

ОТЗЫВ

на курсовую работу

по дисциплине «Разработка автоматизированных систем реального времени»

| Студент(ка) | Беликов Михаил Дмитриевич | КВБО-03-21 |
| --- | --- | --- |

Характеристика курсовой работы

| Критерий | Да | Нет | Не полностью |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие содержания курсовой работы указанной теме |  |  |  |
| 2. Соответствие курсовой работы заданию |  |  |  |
| 3. Соответствие рекомендациям по оформлению текста, таблиц, рисунков и пр. |  |  |  |
| 4. Полнота выполнения всех пунктов задания |  |  |  |
| 5. Логичность и системность содержания курсовой работы |  |  |  |
| 6. Отсутствие фактических грубых ошибок |  |  |  |

Рекомендуемая оценка:

|  |  | Зорина Н.В. |
| --- | --- | --- |
| (подпись руководителя) |  | (Ф.И.О. руководителя) |
| «___» ____________ 2025 г. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Аналитический раздел	6

1.1 Краткая характеристика объекта автоматизации	6

1.2 Сбор и анализ функциональных требований	10

2 Проектирование системы	15

2.1 Структурно-функциональное моделирование	15

2.2 Моделирование баз данных	17

2.3 Архитектурное моделирование	17

3 Разработка АС	20

3.1 Выбор средств ведения разработки	20

3.2 Разработка БД	21

3.3 Разработка системы мониторинга параметров	23

3.4 Разработка интерфейса	25

4 Тестирование системы мониторинга	28

4.1 Выбор средств ведения разработки	28

4.2 Модульное тестирование	30

Результаты тестирования	32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ПРИЛОЖЕНИЯ	35

Приложение А	36

Приложение Б	37

ВВЕДЕНИЕ

Современные предприятия используют множество систем мониторинга и обработки данных, передаваемых как в пределах цеха, так и между подразделениями самого предприятия и их партнёров. Автоматический сбор информации позволяет удешевить производственный процесс, снизить влияние человеческого фактора на результаты производства и увеличить скорость самого производства. Автоматизированная система мониторинга параметров производства позволяет в режиме реального времени наблюдать за состоянием нужных узлов, вывести отклонения параметров от нормы и сформировать отчёт с подробным описанием изменений. В данной работе рассматривается проектирование автоматизированной системы мониторинга параметров производства кабельной продукции в реальном времени для участка производства СИП кабелей, на котором происходит нанесение изоляции.

1 Аналитический раздел

1.1 Краткая характеристика объекта автоматизации

Необходимо автоматизировать передачу всех необходимых данных к пользователю, чтобы пользователь мог контролировать процесс.

Процесс производства состоит из следующих этапов:

- Приём и отбраковка сырья (алюминиевая проволока, полиэтиленовые гранулы (PE))

Скрутка проволоки в жилы

Нанесение изоляции

Скрутка жил в кабель

Фасовка и складирование

Используя структурно-функциональный подход и нотацию IDEF0, проведём анализ производства кабельной продукции (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 — IDEF0

В результате анализа выявлены необходимые для производства входные потоки:

алюминий — материал жил кабелей СИП-4. Поступает в форме проволоки.

полиэтилен — самый распространённый материал для изоляции электрических кабелей. Поступает в виде гранул.

В качестве механизмов, позволяющих производству выполнять проектируемые функции и задачи, были выделены следующие:

персонал — операторы и специалисты, управляющие процессом производства, наладкой и обслуживанием оборудования;

экструдер;

крутильная машина для жил;

крутильная машина для кабелей;

упаковочная машина.

Влияние на ход выполнения процессов оказывают управляющие потоки, которые будут учтены при проектировании производства:

технологическая карта — описывает процесс выполнения работы или производства продукта с подробными инструкциями и нормативами. Она содержит последовательность этапов, методы и инструменты, которые необходимо использовать, а также время и ресурсы, требуемые для каждого этапа;

ГОСТы — государственные стандарты, определяющие требования к качеству и безопасности продукции.

Рисунок 1.2 — IDEF0. Декомпозиция первого уровня

На Рисунке 1.2 представлена декомпозиция, отображающая основные процессы, из которых будет состоять проектируемое производство.

Рисунок 1.3 — Декомпозиция третьего уровня

Процесс «Подготовка материала» представляет собой набор следующих функций и задач (Рисунок 1.3):

отбраковка алюминия — партия алюминиевой проволоки проверяется на соответствие ГОСТу. Прошедшая проволока направляются на крутильную машину;

плавление полиэтилена — шарики полиэтилена переплавляются для последующего нанесения на скрученные жилы в качестве изоляции.

Процесс «Скрутка»: алюминиевая проволока скручивается в жилу на крутильной машине из нескольких прутков, что обеспечивает гибкость кабеля, устойчивость к физическим нагрузкам и распределяет нагрузку при работе на несколько жил, уменьшая нагрев кабеля.

Процесс «Наложение изоляции: алюминиевая жила проходит через экструдер, который наносит горячую изоляцию на поверхность жилы, обволакивая скрутку со всех сторон, что обеспечивает защиту провода от внешней среды, физических воздействий, позволяет производить работы с кабелем.

Процесс «Скрутка»: полученные провода с изоляцией скручиваются в готовый кабель.

Процесс «Фасовка и складирование: готовый кабель наматывается на катушки и отправляется на склад. В таком виде осуществляется поставка кабеля к конечному потребителю.

Считывается: температура экструдера, толщина получаемой изоляции, диаметр кабеля, скорость протяжки жилы.

Рассматривается процесс нанесения изоляции.

Таблица 1.1 — Контролируемые величины

| № | Датчик | Величина | Эталонное значение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр | Температура экструдера | 160-180 | °C |
| 2 | Энкодер | Скорость протяжки | 30-40 | м/мин |
| 3 | Ультразвуковой толщиномер | Толщина изоляции | 1,8-2 | мм |
| 4 | Оптический датчик | Сечение жилы | 50 | мм² |

1.2 Сбор и анализ функциональных требований

Разрабатываемая АС должна обеспечивать следующий функционал:

передача команд о пуске и остановке производства;

внесение информации о поступающем сырье и эталонных параметрах;

получение отчётов о ходе выполнения технологического процесса и состояния оборудования;

разграничение прав доступа и защита от несанкционированного входа.

На основе перечисленных требований была построена диаграмма прецедентов, которая поможет описать сценарии взаимодействия пользователей с системой (Рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 — Диаграмма прецедентов

История 1. Управление процессом производства

Оператору необходима возможность запускать и останавливать процесс производства через интерфейс системы для контроля для контроля процесса и возможности своевременно реагировать на изменения.

Прецедент 1. Управление процессом производства

Актёры: Оператор производства.

Предусловия: Оператор авторизован и имеет доступ к системе.

Постусловия: Процесс производства запущен, либо остановлен

Сценарий:

- Оператор открывает интерфейс системы.

- Проходит авторизацию в системе.

- Выбирает опцию «Запустить процесс производства».

- Система запускает процесс производства и оповещает оператора об успешном изменении состояния.

- При выборе опции «Остановить производство» система останавливает производственный процесс и оповещает оператора об остановке производства.

Альтернативные сценарии:

Если процесс производства не может быть запущен, система отображает информацию об ошибке.

История 2. Задание данных о поступающем сырье

Оператору необходимо передавать данные о сырье, поступающем на производство, чтобы указать конкретные данные для каждой партии сырья и готовых изделий.

Прецедент 2. Задание данных о поступающем сырье

Актёры: Оператор производства.

Предусловия: Оператор авторизован и имеет доступ к системе.

Постусловия: Эталонные данные и данные о сырье внесены в систему.

Сценарий:

- Оператор открывает интерфейс системы.

- Выбирает опцию «Задать сырьё и эталонные данные».

- Вводит необходимые данные.

- Система вносит внесённые изменения и уведомляет об успешно сохранённых данных.

Альтернативные сценарии:

Введённые данные некорректны — система отображает сообщение об ошибке и запрашивает повторный ввод данных.

История 3. Мониторинг значений

Оператору необходимо иметь возможность наблюдать за текущими значениями датчиков на производственной линии, наблюдать за трендом изменений и формировать отчёт на основе показаний.

Прецедент 3. Мониторинг значений

Актёры: Оператор производства.

Предусловия: Оператор авторизован и имеет доступ к системе.

Постусловия: Текущие данные, отклонение от эталонных значений отображаются в интерфейсе системы.

Сценарий:

- Оператор открывает интерфейс системы.

- Выбирает опцию «Мониторинг».

- Система отображает текущее значение, эталонное значение, дельту.

Альтернативные сценарии:

- Производство не запущено — выводится соответствующее сообщение.

История 4. Авторизация

Всем пользователям системы необходимо иметь возможность авторизоваться, чтобы получить доступ к соответствующим функциям. Оператор производства не должен иметь доступа к системе аккаунтов, в то время как оператору базы данных системы не нужно взаимодействовать с самим производственным процессом напрямую.

Прецедент 4. Авторизация

Актёры: Оператор производства, оператор БД.

Предусловия: Оператор имеет доступ к системе.

Постусловия: Оператор выполнил авторизацию и имеет полный доступ к соответствующим функциям.

Сценарий:

- Оператор открывает интерфейс системы.

- Оператор вводит логин и пароль.

- Система выводит сообщение об успешном входе, отображается категория авторизованного пользователя.

Альтернативные сценарии:

- Некорректные данные для авторизации — система выводит сообщение об ошибке.

- В системе отсутствуют аккаунты — выполняется вход в системный аккаунт с доступом к системе управления аккаунтами.

История 5. Управление аккаунтами

Оператор БД имеет возможность создавать, удалять и редактировать аккаунты пользователей системы, настраивать им доступ к функциям системы.

Прецедент 5. Управление аккаунтами

Актёры: Оператор БД.

Предусловия: Оператор авторизован и имеет доступ к системе.

Постусловия: Внесены изменения в набор аккаунтов.

Сценарий:

- Оператор открывает интерфейс системы.

- Выбирает опцию «Управление аккаунтами».

- Вносятся необходимые изменения.

- Система сохраняет внесённые изменения.

Альтернативные сценарии:

- Попытка удалить аккаунт, который вносит изменения — система выводит сообщение об ошибке.

2 Проектирование системы

2.1 Структурно-функциональное моделирование

Для более детального анализа передаваемой и получаемой информации, использована нотация DFD структурно-функционального похода (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 — DFD диаграмма первого уровня

«Оператор» получает информацию от системы для мониторинга технологических процессов, что позволяет ему следить за состоянием оборудования, контролировать параметры и оперативно реагировать на изменения или неисправности. В свою очередь, сам «Оператор» имеет возможность остановить или запустить производство посредством команд, либо осуществлять действия с базой данных системы, такие как управление аккаунтами и формирование отчётов на основе данных из БД.

Рисунок 2.2 — DFD диаграмма второго уровня (декомпозиция первого уровня)

В диаграмме второго уровня рассматривается только процесс нанесения изоляции, мониторинг которого будет осуществляться.

Присутствуют следующие хранилища:

эталонные параметры — хранение заданных вручную идеальных параметров, возвращаемых датчиками в ходе процесса, и допустимых отклонений от эталона;

фактические параметры — входные данные с датчиков;

история параметров — входные данные с датчиков, используемые для вычисления трендов изменения параметров;

ошибки — записи о выходе фактических параметров за установленные пределы;

отчёты о производственных блоках — информация о сформированных отчётах.

2.2 Моделирование баз данных

Была спроектирована логическая схема БД, которая позволит обеспечить эффективное хранение, обработку и анализ информации, поступающей с каждого этапа технологического процесса (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 — Логическая схема БД

2.3 Архитектурное моделирование

Archimate представляет информацию на разных уровнях её воплощения в физическом мире. Базовые уровни:

- Бизнес-слой — деятельность людей, сотрудников, представленных в виде их должностных позиций.

- Слой приложений — работа программного обеспечения и взаимодействие ПО.

- Технологический слой — работа физических устройств, компонентов.

На технологическом слою представлены исполняющие устройства, которые подключены к ПЛК. В свою очередь, ПЛК находится в одной локальной сети с рабочей станцией и сервером приложений (который включает в себя OPC сервер), а также имеет выход в Интернет через брандмауэр и маршрутизатор для удалённого контроля работы. С сервером приложений взаимодействует сервер БД, который хранит всю обрабатываемую информацию и обеспечивает к ней доступ.

На слою приложений представлены модули АСУ ТП, необходимые для обеспечения функционирования производства.

На бизнес-слою представлены действия сотрудников производства и их связь с компонентами слоя приложений.

Рисунок 2.4 — Информационная структура

3 Разработка АС

3.1 Выбор средств ведения разработки

Основным языком разработки для системы мониторинга является Python 3, он обладает обильной базой различных библиотек для работы с данными и веб-разработки.

Для хранения данных используется PostgreSQL — популярная и надёжная реляционная СУБД с открытым исходным кодом. PostgreSQL обеспечивает транзакционную целостность данных, поддержку JSON для хранения сложных структур данных датчиков и высокую производительность при обработке больших объёмов информации. Взаимодействие с базой данных осуществляется через асинхронный драйвер asyncpg и ORM SQLAlchemy.

В качестве фреймворка для создания веб-интерфейса и API выбран FastAPI — современный, высокопроизводительный веб-фреймворк с поддержкой асинхронных операций. FastAPI обеспечивает автоматическую генерацию документации API, валидацию данных и типизацию, что значительно снижает количество ошибок на этапе разработки. Выбор FastAPI позволил реализовать как API для взаимодействия с системой, так и веб-интерфейс для мониторинга производства и управления параметрами.

Архитектура системы основана на принципах событийно-ориентированного программирования и использует брокеры сообщений для обеспечения надёжного обмена данными между компонентами. Для получения данных с датчиков применяется протокол MQTT — легковесный протокол обмена сообщениями, который идеально подходит для устройств Интернета вещей и промышленных датчиков. В качестве MQTT брокера используется Mosquitto. Обработка потоков данных осуществляется с помощью Apache Kafka, обеспечивающей надёжную доставку сообщений и масштабируемость при растущих объёмах данных.

Интерфейс пользователя построен с использованием современных веб-технологий HTML5, CSS3 и JavaScript. Для улучшения внешнего вида и создания адаптивного интерфейса применяется Bootstrap, обеспечивающий единообразие элементов управления и правильное отображение на различных устройствах.

В системе реализована аутентификация на основе JWT (JSON Web Tokens). Это позволяет обеспечить безопасный доступ к функциям системы в соответствии с ролями пользователей (администратор, оператор, технический специалист, менеджер).

Для связи между Backend и Fronted частями используется протокол Websocket, который устанавливает двунаправленное соединение и позволяет не опрашивать по HTTP сервер каждую секунду.

Программная архитектура системы построена по модульному принципу и состоит из следующих основных компонентов:

- Модуль сбора данных датчиков — отвечает за получение информации с физических датчиков или симулятора через протокол MQTT.

- Модуль обработки и анализа данных — выполняет первичную обработку данных, проверяет соответствие показаний допустимым значениям и генерирует оповещения при отклонениях от нормы.

- Модуль хранения данных — обеспечивает сохранение информации в базе данных PostgreSQL и предоставляет интерфейс для выполнения запросов.

- Модуль оповещений — формирует уведомления о критических ситуациях и отклонениях в работе оборудования.

- Модуль аутентификации и авторизации — управляет процессами идентификации пользователей и контролирует доступ к функциям системы.

- Веб-модуль — предоставляет интерфейс пользователя для мониторинга и управления производственным процессом.

- API модуль — обеспечивает программный интерфейс для интеграции с другими системами.

3.2 Разработка БД

Центральным элементом модели является таблица датчиков (sensors), которая содержит информацию о всех установленных на производстве измерительных устройствах. Датчики расположены в определенных местах производственной линии, что отражено в связи с таблицей местоположений (productionLine).

Таблица показаний датчиков (currentValues) представляет собой основное хранилище данных, поступающих от датчиков в реальном времени. При отклонении показаний от нормы система генерирует события, которые сохраняются в таблице событий (events).

Доступ к системе контролируется через таблицы пользователей (users) и ролей (roles), обеспечивая разграничение прав в соответствии с должностными обязанностями пользователей.

На Листинге 3.1 показан SQL-скрипт для создания таблиц users, role, sensors, currentValues, productionLine и events.

Листинг 3.1 — Создание таблиц

CREATE TABLE "users" ( "id" BIGINT NOT NULL, "name" TEXT NOT NULL, "login" TEXT NOT NULL, "password" TEXT NOT NULL, "role_id" INTEGER NOT NULL ); ALTER TABLE "users" ADD PRIMARY KEY("id"); CREATE TABLE "role"( "id" BIGINT NOT NULL, "roleName" TEXT NOT NULL, "description" BIGINT NOT NULL ); ALTER TABLE "role" ADD PRIMARY KEY("id"); CREATE TABLE "sensors"( "id" BIGINT NOT NULL, "sensor_name" TEXT NOT NULL, "location" BIGINT NOT NULL, "active" BOOLEAN NOT NULL ); ALTER TABLE "sensors" ADD PRIMARY KEY("id"); CREATE TABLE "currentValues"( "id" BIGINT NOT NULL, "time" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE NOT NULL, "sensors_id" BIGINT NOT NULL, "value" FLOAT(53) NOT NULL ); ALTER TABLE "currentValues" ADD PRIMARY KEY("id"); CREATE TABLE "productionLine"( "id" BIGINT NOT NULL, "name" TEXT NOT NULL ); ALTER TABLE "productionLine" ADD PRIMARY KEY("id"); CREATE TABLE "events"( "id" BIGINT NOT NULL, "time" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE NOT NULL, "description" TEXT NOT NULL, "sensors_id" BIGINT NOT NULL, "user_id" BIGINT NOT NULL ); ALTER TABLE "events" ADD PRIMARY KEY("id");

3.3 Разработка системы мониторинга параметров

Разработка системы мониторинга производства кабельной продукции состоит из нескольких ключевых элементов, реализующих основной функционал — от сбора данных с датчиков до их обработки и отображения в веб-интерфейсе.

Сбор данных с датчиков осуществляется через протокол MQTT (Приложение А), который обеспечивает надёжную передачу сообщений даже в условиях нестабильного сетевого соединения. Клиент обеспечивает подключение к MQTT брокеру, подписку на необходимые топики, обработку входящих сообщений и отказоустойчивость при разрыве соединения.

API системы реализовано с использованием FastAPI и предоставляет доступ к данным о текущем состоянии производства, истории показаний датчиков и оповещениях. API поддерживает JWT-аутентификацию и разграничение доступа по ролям.

Обработка данных в режиме реального времени является ключевым аспектом разработанной системы. В этом разделе рассматривается архитектура и реализация компонентов, обеспечивающих сбор, обработку, анализ и визуализацию данных в реальном времени.

Система обработки данных в режиме реального времени построена на принципах событийно-ориентированной архитектуры (Event-Driven Architecture), где каждое изменение показаний датчика рассматривается как событие, требующее обработки.

Такая архитектура обеспечивает:

- Низкую задержку между получением данных и их отображением;

Масштабируемость системы при увеличении количества датчиков;

Устойчивость к сбоям отдельных компонентов;

Возможность параллельной обработки больших объёмов данных.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) был выбран как основной протокол для сбора данных с датчиков благодаря его легковесности, надёжности и поддержке модели публикации/подписки. Система использует иерархическую структуру топиков для организации потоков данных от различных участков производства.

Для обеспечения обновления данных в веб-интерфейсе без перезагрузки страницы используется технология WebSocket. Код класса, отвечающего за работу по web socket, приведен в Приложении Б.

Реализация WebSocket сервера поддерживает следующие функции:

- подключение клиентов к различным каналам данных;

- широковещательная рассылка обновлений;

- целевая отправка оповещений конкретным клиентам.

3.4 Разработка интерфейса

Разработка интерфейсов для системы была ориентирована на предоставление удобного, информативного и эффективного инструмента для работы операторов и руководителей производства. Основной целью являлось создание интуитивно понятного веб-интерфейса, обеспечивающего оперативный мониторинг и управление процессами производства в режиме реального времени.

Для разработки фронтенд-части системы были использованы следующие технологии:

- HTML5/CSS3/JavaScript — основа веб-интерфейса.

Bootstrap 5 — фреймворк для создания адаптивного и современного дизайна.

Chart.js — библиотека для визуализации данных.

WebSocket API — для обеспечения обновления данных в реальном времени.

Jinja2 — шаблонизатор для генерации HTML на стороне сервера.

FontAwesome — набор иконок для улучшения визуального восприятия интерфейса.

Fetch API — для асинхронного взаимодействия с REST API сервера.

Структура пользовательского интерфейса

Интерфейс системы организован в виде панели управления с различными функциональными разделами (Рисунок 3.1).

Содержимое интерфейса:

- Навигационное меню — обеспечивает быстрый доступ ко всем разделам системы

- Информационная панель (дашборд) — отображает общее состояние производства.

- Детальные страницы датчиков — для просмотра подробной информации по каждому датчику.

- Раздел оповещений и событий — для отслеживания нештатных ситуаций.

- Аналитические отчёты и графики — для анализа производственных показателей.

- Панель настроек — для конфигурирования параметров системы.

- Страница авторизации — для аутентификации пользователей с разным уровнем доступа.

Рисунок 3.1 — Интерфейс системы мониторинга

При входе в систему появляется окно аутентификации (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 — Аутентификация

На Рисунке 3.3 представлен раздел мониторинга значений. Здесь отображаются все значения с датчиков в реальном времени.

Рисунок 3.3 — Мониторинг значений датчиков

Раздел «Оповещения системы» отображает все записанные ошибки, которые были обработаны системой (Рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 — Оповещения системы

4 Тестирование системы мониторинга

Процесс тестирования автоматизированной системы основан на Use Case диаграмме, описанной в 1 главе, которая иллюстрирует основные варианты использования и взаимодействия пользователей с системой. Тестирование было направлено на проверку корректности работы всех функциональных компонентов, описанных в диаграмме.

4.1 Выбор средств ведения разработки

Тест авторизации оператора

Описание: проверка корректности авторизации оператора через различные интерфейсы.

Предусловия: Система запущена и функционирует.

Шаги:

- Запустить интерфейс HMI.

- Ввести корректные учетные данные оператора.

- Нажать кнопку входа.

- Повторить процедуру входа через веб-дашборд.

Ожидаемые результаты:

успешная авторизация через оба интерфейса;

предоставление доступа к функционалу мониторинга;

отображение имени авторизованного пользователя в интерфейсе.

Тест сбора данных с датчиков

Описание: Проверка корректности сбора данных со всех датчиков линии.

Предусловия: Оператор авторизован в системе.

Шаги:

- Перейти на экран мониторинга.

- Проверить обновление данных от всех типов датчиков (температуры, давления, влажности).

- Замерить частоту обновления показаний.

Ожидаемые результаты:

- отображение актуальных данных со всех датчиков;

- обновление показаний с заданной периодичностью;

- корректное отображение единиц измерения.

Тест отображения параметров в реальном времени

Описание: Проверка корректности отображения производственных параметров.

Предусловия: Оператор авторизован, датчики передают данные.

Шаги:

- Наблюдать за отображением параметров в течение 10 минут.

- Сверить отображаемые данные с показаниями контрольных приборов (если доступны).

- Проверить различные режимы отображения (графики, числовые значения).

Ожидаемые результаты:

- корректное отображение всех параметров;

- соответствие отображаемых данных фактическим показаниям;

- правильная работа различных режимов отображения.

Тест генерации уведомлений при отклонениях

Описание: Проверка срабатывания системы уведомлений при выходе параметров за допустимые пределы.

Предусловия: Оператор авторизован, система мониторинга активна.

Шаги:

- Эмулировать превышение температуры (через тестовый режим или физическое воздействие на датчик).

- Наблюдать за реакцией системы.

- Подтвердить получение уведомления.

- Повторить для других типов параметров (давление, уровень воды в автоклаве).

Ожидаемые результаты:

- генерация визуального уведомления;

- отображение детальной информации о характере отклонения;

- возможность фиксации сигнала оператором;

- запись события в системный журнал.

Тест просмотра журналов событий и логов

Описание: Проверка доступности и полноты журналов событий и логов системы.

Предусловия: Сервисный инженер авторизован в системе.

Шаги:

- Перейти к разделу журналов событий.

- Проверить наличие фильтров и поиска.

- Просмотреть записи о различных типах событий (штатная работа, ошибки, предупреждения).

- Проверить доступность детальной информации о каждом событии.

Ожидаемые результаты:

- отображение полного списка событий;

- наличие всех необходимых категорий событий;

- корректная работа фильтров и поиска;

- доступность подробной информации о каждом событии.

4.2 Модульное тестирование

Также в рамках тестирования автоматизированной системы производства бутылок было проведено модульное (unit) тестирование. Для тестирования были скачены дополнительные библиотеки — pytest-asyncio, pytest-mock — для создания заглушек.

На Листинге 4.1 изображен unit тест для проверки работы аутентификации системы.

На Рисунке 4.1 изображено успешное завершение теста.

Листинг 4.1 — Проверка работы аутентификации

@pytest.mark.asyncio async def test_authenticate_user(mock_db): mock_result = MagicMock() mock_db.execute.return_value = mock_result test_user = Employee (username="test", hashed_password="test123") mock_result.scalar_one_or_none.return_value = test_user user = await authenticate_user (mock_db, username: "test", password: "test123") assert user is not None, "Пользователь должен быть найден" assert user.username == "test" user = await authenticate_user(mock_db, username: "test", password: "wrong_password") assert user is None, "Пользователь не должен быть аутентифицирован с неверным паролем"

Рисунок 4.1 — Информация о том, что тест пройден успешно

Также были написаны unit тесты для проверки API и работы Websocket. Некоторые из них представлены на Рисунках 4.3 и 4.4.

Листинг 4.2 — Проверка работы Websocket

@pytest.mark.asyncio async def test_get_latest_sensor_readings(): async with AsyncClient(base_url="http://localhost:8000") as client: response = await client.get("/api/sensors/latest") assert response.status_code == 200 data = response.json() assert isinstance(data, list) for sensor in data: assert "sensor_id" in sensor assert "sensor_name" in sensor assert "value" in sensor

Листинг 4.3 — Проверка работы Websocket

@pytest.mark.asyncio async def test_websocket_dashboard (monkeypatch): # Заглушка async def mock_generate_dashboard_data(db): return { "sensor_readings": [], "recent_alerts": [], "production_status": { "status": "normal", "message": "Test message", "metrics": {} } } monkeypatch.setattr(target: "web.app.generate_dashboard_data", mock_generate_dashboard_data) # WebSocket client = TestClient (app) with client.websocket_connect("/ws/dashboard") as websocket: data = websocket.receive_json() assert "production_status" in data assert data["production_status"]["status"] == "normal"

Результаты тестирования

Тестирование показало, что все основные компоненты системы функционируют корректно и соответствуют требованиям, представленным в Use Case диаграмме. Все сообщения выводятся согласно описанным сценариям, а данные корректно обрабатываются и сохраняются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы создана комплексная автоматизированная система мониторинга за процессом стерилизации свиных консервов, обеспечивающая мониторинг, анализ и управление производственными процессами в режиме реального времени. Система реализована на основе событийно-ориентированной архитектуры с использованием современных технологий: Python, FastAPI, PostgreSQL, MQTT, Apache Kafka и WebSocket. Созданная система решает основные производственные задачи: непрерывный мониторинг всех этапов производства, раннее выявление отклонений, повышение эффективности производства и снижение влияния человеческого фактора. Практическая значимость разработки заключается в возможности снижения брака, уменьшения энергозатрат, оптимизации режимов работы оборудования, увеличения производительности и сокращения простоев.

Результат работы представляет собой готовое к промышленному внедрению решение, объединяющее современные технологии программной инженерии с глубоким пониманием технологического процесса стерилизации консервов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.

- ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (с Поправками).

- ГОСТ Р ИСО 15745-1-2014 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эталонное описание.

- ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011 Контроль состояния и диагностика машин. Обработка, передача и представление данных. Часть 2. Обработка данных.

- PostgreSQL 17: Documentation — URL: https://www.postgresql.org/docs/current/index.html (Дата обращения: 01.04.2025).

- Python 3.13.2 Documentation — URK: https://docs.python.org/3/index.html (Дата обращения 30.03.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

Приложение А

Функция обработки сообщений с Mqqt брокера

Листинг 3.1 — Создание таблиц

def mqtt_client_thread(): global mqtt_client_instance, mqtt_connected, stop_flag # Создаем и настраиваем клиент client = mqtt.Client() mqtt_client_instance = client # Устанавливаем обработчики client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message client.on_disconnect = on_disconnect # Устанавливаем учетные данные, если указаны if config.MQTT_USERNAME and config.MQTT_PASSWORD: client.username_pw_set(config.MQTT_USERNAME, config.MQTT_PASSWORD) while not stop_flag: try: if not mqtt_connected: logger.info(f"Попытка подключения к MQTT брокеру {config.MQTT_BROKER}:{int(config.MQTT_PORT)}...") client.connect(config.MQTT_BROKER, int(config.MQTT_PORT), 60) # Запускаем цикл обработки сообщений client.loop_start() while not stop_flag: time.sleep(1) if not mqtt_connected: break client.loop_stop() if stop_flag: break logger.info("Переподключение к MQTT брокеру...") time.sleep(5) except Exception as e: logger.error(f"Ошибка MQTT клиента: {e}") time.sleep(5) try: if mqtt_connected: client.disconnect() logger.info("MQTT клиент отключен") except Exception as e: logger.error(f"Ошибка при отключении MQTT клиента: {e}")

Приложение Б

Код класса, отвечающего за работу по Websocket

Листинг 3.1 — Создание таблиц

class ConnectionManager: def __init__(self): # Словарь подключений по группам self.active_connections: Dict[str, List[WebSocket]] = {} # Задачи для отправки данных self.tasks: Dict[str, asyncio.Task] = {} async def connect(self, websocket: WebSocket, group: str): """Подключение нового клиента""" await websocket.accept() if group not in self.active_connections: self.active_connections[group] = [] self.active_connections[group].append(websocket) logger.info(f"Клиент подключен к группе {group}, всего подключений: {len(self.active_connections[group])}") def disconnect(self, websocket: WebSocket, group: str): """Отключение клиента""" if group in self.active_connections: if websocket in self.active_connections[group]: self.active_connections[group].remove(websocket) logger.info(f"Клиент отключен от группы {group}, осталось подключений: {len(self.active_connections[group])}") async def send_personal_message(self, message: dict, websocket: WebSocket): """Отправка сообщения конкретному клиенту""" try: await websocket.send_json(message) except Exception as e: logger.error(f"Ошибка отправки сообщения: {e}") async def broadcast(self, message: dict, group: str): """Отправка сообщения всем подключенным клиентам группы""" if group not in self.active_connections: return disconnected = [] for connection in self.active_connections[group]: try: await connection.send_json(message) except Exception as e: logger.error(f"Ошибка широковещательной отправки: {e}") disconnected.append(connection) # Удаление отключенных соединений for connection in disconnected: self.disconnect(connection, group)

Продолжение Листинга 3.1

async def start_broadcast_task(self, group: str, interval: float, data_generator): """Запуск задачи для периодической отправки данных""" if group in self.tasks and not self.tasks[group].done(): self.tasks[group].cancel() task = asyncio.create_task(self._broadcast_task(group, interval, data_generator)) self.tasks[group] = task return task async def _broadcast_task(self, group: str, interval: float, data_generator): """Периодическая отправка данных всем клиентам группы""" while True: try: # Если нет подключений, просто ждем if group not in self.active_connections or not self.active_connections[group]: await asyncio.sleep(interval) continue # Получаем данные от генератора data = await data_generator() # Отправляем данные всем клиентам группы await self.broadcast(data, group) # Ждем указанный интервал await asyncio.sleep(interval) except asyncio.CancelledError: logger.info(f"Задача трансляции для группы {group} отменена") break except Exception as e: logger.error(f"Ошибка в задаче трансляции для группы {group}: {e}") await asyncio.sleep(interval) def stop_all_tasks(self): """Остановка всех запущенных задач""" for group, task in self.tasks.items(): if not task.done(): task.cancel() self.tasks.clear()